### Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Кудинцевский сельсовет» на 01.01.2014 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | Показатели | Един. **измер.** | Всего | В том числе по локальным зонам эксплуатации  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Артезианские скважины** |
| 1.1 | Наличие – всего, из них | ед. | 5 |  |  |  |  |
| 1.2 | - рабочие | ед. | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
| 1.3 | - резервные | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  | 1976,73,2013г | 2014 | 2010 | - |
| 1.5 | Уровень износа | % |  | 97 | 93 | 7 | - |
| 2 | Водопроводные сети |
| 2.1 | Наличие – всего, из них | км | 15,526 | 6,386 | 3,246 | 5,894 |  |
| 2.2 | - магистральные водоводы | км |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - уличная водопроводная сеть | км | 15,526 | 6,386 | 3,246 | 5,894 |  |
| 2.4 | Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  | 1976,73,2013 | 2014 | 2010 |  |
| 2.5 | Уровень износа | % |  | 83 | 5 | 7 |  |
| 3 | Водонапорные башни |
| 3.1 | Наличие – всего, из них | ед. | 5 |  |  |  |  |
| 3.2 | Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  | 1976,73 | 1976 | 2010 |  |
| 3.3 | Уровень износа | % |  | 87 | 5 | 7 |  |
| 4 | Водоразборные колонки |  | Водоразборные колонки |
| 4.1 | Наличие – всего, из них | ед. | 66 | 23 | 9 | 34 |  |
| 4.2 | Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Уровень износа | % |  | 94 | 5 | 5 |  |
| 5 | Установки очистки воды |
| 5.1 | Наличие – всего, из них | ед. | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Уровень износа | % | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Доля очищенной воды реализуемой потребителям | % | - | - | - | - | - |